## Metadata
UserName | Beschreibung | States
118_L_01 ABL_AF_B | Anlage Entfeuchtungsbetr
118_L_01 ABL_AF_B.Trend1
118_L_01 ABL_AF_M | Abluftfeuchte absolut | g/kg
118_L_01 ABL_AF_M.Trend1
118_L_01 ABL_AF_M_1PR | Berechnung der Absolut-Feuchte
118_L_01 ABL_AF1R | err.ABLFeu.abs.befeucht | g/kg
118_L_01 ABL_AF1R.Trend1
118_L_01 ABL_AF1X | SW ABL Feu. absolut bef | g/kg
118_L_01 ABL_AF1X.Trend1
118_L_01 ABL_AF2R | err.ABLFeu.abs.entfeucht | g/kg
118_L_01 ABL_AF2R.Trend1
118_L_01 ABL_AF2X | SW ABL Feu. absolut entf | g/kg
118_L_01 ABL_AF2X.Trend1
118_L_01 ABL_FE_M | Abluftfeuchte | %
118_L_01 ABL_FE_M.Trend1
118_L_01 ABL_FL_S | Abluftfilter LED
118_L_01 ABL_FL_S.Trend1
118_L_01 ABL_FL_W | Abluftfilter verschmutzt | Pa
118_L_01 ABL_FL_W.Trend1
118_L_01 ABL_LQ_M | Abluft Luftqualität | ppm
118_L_01 ABL_LQ_M.Trend1
118_L_01 ABL_LQ_X | SW Abluft Luftqualität | ppm
118_L_01 ABL_LQ_X.Trend1
118_L_01 ABL_PR_A | Abluft Druck max | Alarm Normal
118_L_01 ABL_PR_A.Trend1
118_L_01 ABL_PR_M | Abluftdruck | Pa
118_L_01 ABL_PR_M.Trend1
118_L_01 ABL_PR_R | err. SW Abluftdruck | Pa
118_L_01 ABL_PR_R.Trend1
118_L_01 ABL_PR3X | Abluftdruck SW Normal | Pa
118_L_01 ABL_PR3X.Trend1
118_L_01 ABL_PR4X | Abluftdruck SW Winter | Pa
118_L_01 ABL_PR4X.Trend1
118_L_01 ABL_TE_M | Ablufttemperatur | °C
118_L_01 ABL_TE_M.Trend1
118_L_01 ABL_TE2M | Ablufttemp. nach WRG | °C
118_L_01 ABL_TE2M.Trend1
118_L_01 ABS_FG_S | Freigabe Abschlämmung
118_L_01 ABS_FG_S.Trend1
118_L_01 ABS_FG_S_ZP | Zeitprogramm
118_L_01 ANL_AB_S | Anlagenabschaltung
118_L_01 ANL_AB_S.Trend1
118_L_01 ANL_AB_S_1FOL | Pmax abschaltung
118_L_01 ANL_BA_S | Anlage Betriebsart
118_L_01 ANL_BA_S.Trend1
118_L_01 ANL_FG_S | Anlagenfreigabe
118_L_01 ANL_FG_S.Trend1
118_L_01 ANL_FS_A | Frostgefahr | Normal Alarm
118_L_01 ANL_FS_A.Trend1
118_L_01 ANL_LA_S | Anlage Lastabwurf
118_L_01 ANL_LA_S.Trend1
118_L_01 ANL_LA_S_ZP
118_L_01 ANL_PV_S | Pumpen-Verreihung
118_L_01 ANL_PV_S.Trend1
118_L_01 ANL_SA_B | Anlagenschalter AUTO
118_L_01 ANL_SA_B.Trend1
118_L_01 ANL_SH_B | Anlagenschalter HAND
118_L_01 ANL_SH_B.Trend1
118_L_01 ANL_WB_S | Anlage Winterbetrieb
118_L_01 ANL_WB_S.Trend1
118_L_01 AUL_FL_S | Außenluftfilter LED
118_L_01 AUL_FL_S.Trend1
118_L_01 AUL_FL_W | Außenluftfilter verschm. | Pa
118_L_01 AUL_FL_W.Trend1
118_L_01 AUL_KL2B | Anf. AUL-Kl. bei L33
118_L_01 AUL_KL2B.Trend1
118_L_01 AUL_KL2S | AUL-Kl. E4 bei L33 | Zu Auf
118_L_01 AUL_KL2S.Trend1
118_L_01 AVE_BF_B | Abluftvent. FU Umg Betr.
118_L_01 AVE_BF_B.Trend1
118_L_01 AVE_BF_S | Abluftvent. FU Umg St/Sp
118_L_01 AVE_BF_S.Trend1
118_L_01 AVE_FU_A | Abluftvent. FU Störung | Normal Alarm
118_L_01 AVE_FU_A.Trend1
118_L_01 AVE_FU_B | Abluftvent. FU Betrieb
118_L_01 AVE_FU_B.Trend1
118_L_01 AVE_FU_O | Abluftvent. FU Sig. HAND | Hand Auto
118_L_01 AVE_FU_O.Trend1
118_L_01 AVE_FU_S | Abluftvent. FU St./Sp.
118_L_01 AVE_FU_S.Trend1
118_L_01 AVE_FU_Y | Abluftvent. FU Signal | %
118_L_01 AVE_FU_Y.Trend1
118_L_01 AVE_LF_A | Abluftvent. Differenzdr. | Normal Alarm
118_L_01 AVE_LF_A.Trend1
118_L_01 AVE_MS_A | Abluftvent. Störung | Normal Alarm
118_L_01 AVE_MS_A.Trend1
118_L_01 AVE_SA_B | Abluftvent. AUTO | Hand Auto
118_L_01 AVE_SA_B.Trend1
118_L_01 AVE_SS_B | Abluftvent. Rep.Schalter
118_L_01 AVE_SS_B.Trend1
118_L_01 BEF_MV1S | Frischw.-ventil St./Sp. | Zu Auf
118_L_01 BEF_MV1S.Trend1
118_L_01 BEF_MV2S | Abschlämmventil St./Sp. | Zu Auf
118_L_01 BEF_MV2S.Trend1
118_L_01 BEF_NX_A | Befeuchter Niveau Max. | Normal Alarm
118_L_01 BEF_NX_A.Trend1
118_L_01 BEF_PD_S | Befeuchter LED
118_L_01 BEF_PD_S.Trend1
118_L_01 BEF_PD_W | Befeuchter verschmutzt | Pa
118_L_01 BEF_PD_W.Trend1
118_L_01 BEF_PU_A | Befeuchterpumpe Störung | Normal Alarm
118_L_01 BEF_PU_A.Trend1
118_L_01 BEF_PU_B | Befeuchterpumpe Betrieb
118_L_01 BEF_PU_B.Trend1
118_L_01 BEF_PU_S | Befeuchterpumpe St./Sp.
118_L_01 BEF_PU_S.Trend1
118_L_01 BEP_SA_B | Befeuchterpumpe AUTO | Hand Auto
118_L_01 BEP_SA_B.Trend1
118_L_01 BEP_SS_B | Befeuchterpumpe Rep.Sch.
118_L_01 BEP_SS_B.Trend1
118_L_01 BRK_AN_S | Anford. Brandrauchkl.
118_L_01 BRK_AN_S.Trend1
118_L_01 BSK_SU_A | BSK Summenstörung | Normal Alarm
118_L_01 BSK_SU_A.Trend1
118_L_01 ECO_UM_B | Economy Anforderung
118_L_01 ECO_UM_B.Trend1
118_L_01 ECO_UM_S | Economy Freigabe
118_L_01 ECO_UM_S.Trend1
118_L_01 ECO_UM_S_1FOL | Einschalten des Economy-betriebes nach Regleranforderung
118_L_01 FOL_KL_Y | Fortluftklappe Signal | %
118_L_01 FOL1KL_S | Fortluftklappe | Zu Auf
118_L_01 FOL1KL_S.Trend1
118_L_01 FOL1KLAB | Fortluftklappe AUF
118_L_01 FOL1KLAB.Trend1
118_L_01 FOL1KLZB | Fortluftklappe ZU
118_L_01 FOL1KLZB.Trend1
118_L_01 FOL2KL_S | Fortluftklappen E4-Zentr | Zu Auf
118_L_01 FOL2KL_S.Trend1
118_L_01 FOL2KLAB | Fortluftkl. E4-Zentr AUF
118_L_01 FOL2KLAB.Trend1
118_L_01 FOL2KLZB | Fortluftkl. E4-Zentr ZU
118_L_01 FOL2KLZB.Trend1
118_L_01 FRL_KL_Y | FRL/FOL-Klappen Signal | %
118_L_01 FRL_KL_Y.Trend1
118_L_01 FRL_MN_X | Mindestfrischluftanteil | %
118_L_01 FRL_MN_X.Trend1
118_L_01 FRL_MX_X | Maximalfrischluftanteil | %
118_L_01 HRG_PU1A | Heizreg. Pumpe 1 Störung | Normal Alarm
118_L_01 HRG_PU1A.Trend1
118_L_01 HRG_PU1B | Heizreg. Pumpe 1 Betrieb
118_L_01 HRG_PU1B.Trend1
118_L_01 HRG_PU1S | Heizreg. Pumpe 1 St./Sp.
118_L_01 HRG_PU1S.Trend1
118_L_01 HRG_PU2A | Heizreg. Pumpe 2 Störung | Normal Alarm
118_L_01 HRG_PU2A.Trend1
118_L_01 HRG_PU2B | Heizreg. Pumpe 2 Betrieb
118_L_01 HRG_PU2B.Trend1
118_L_01 HRG_PU2S | Heizreg. Pumpe 2 St./Sp.
118_L_01 HRG_PU2S.Trend1
118_L_01 HRG_RL_M | Heizreg. Rücklauftemp. | °C
118_L_01 HRG_RL_M.Trend1
118_L_01 HRG_RLNX | Heizreg. Rücklauf Min SW | °C
118_L_01 HRG_RLNX.Trend1
118_L_01 HRG_RV_O | Heizreg. Regelv. HAND | Hand Auto
118_L_01 HRG_RV_O.Trend1
118_L_01 HRG_RV_Y | Heizreg. Regelventil | %
118_L_01 HRG_RV_Y.Trend1
118_L_01 HRP_SA_B | Heizreg. Pumpen AUTO | Hand Auto
118_L_01 HRP_SA_B.Trend1
118_L_01 HRP1SS_B | Heizreg. Pu1 Rep.Schalt.
118_L_01 HRP1SS_B.Trend1
118_L_01 HRP2SS_B | Heizreg. Pu2 Rep.Schalt.
118_L_01 HRP2SS_B.Trend1
118_L_01 KRG_RL_M | Kühlreg. Rücklauftemp. | °C
118_L_01 KRG_RL_M.Trend1
118_L_01 KRG_RV_O | Kühlreg. Regelv. HAND | Hand Auto
118_L_01 KRG_RV_O.Trend1
118_L_01 KRG_RV_Y | Kühlreg. Regelventil | %
118_L_01 KRG_RV_Y.Trend1
118_L_01 NHP_SA_B | N-Heizreg. Pumpe AUTO | Hand Auto
118_L_01 NHP_SA_B.Trend1
118_L_01 NHP_SS_B | N-Heizreg. Pu RepSchalt
118_L_01 NHP_SS_B.Trend1
118_L_01 NHR_PU_A | N-Heizreg. Pumpe Störung | Normal Alarm
118_L_01 NHR_PU_A.Trend1
118_L_01 NHR_PU_B | N-Heizreg. Pumpe Betrieb
118_L_01 NHR_PU_B.Trend1
118_L_01 NHR_PU_S | N-Heizreg. Pumpe St./Sp.
118_L_01 NHR_PU_S.Trend1
118_L_01 NHR_RL_M | N-Heizreg. Rücklauftemp. | °C
118_L_01 NHR_RL_M.Trend1
118_L_01 NHR_RV_O | N-Heizreg. Regelv. HAND | Hand Auto
118_L_01 NHR_RV_O.Trend1
118_L_01 NHR_RV_Y | N-Heizreg. Regelventil | %
118_L_01 NHR_RV_Y.Trend1
118_L_01 SUM_AL_A | Lüftung Modul 01 Nord | Normal Alarm
118_L_01 SUM_AL_A.Trend1
118_L_01 SUM_AL_A_1FOL
118_L_01 WRG____A | Wärmerückg. Störung | Normal Alarm
118_L_01 WRG____A.Trend1
118_L_01 WRG____B | Wärmerückg. Betrieb
118_L_01 WRG____B.Trend1
118_L_01 WRG____O | Wärmerückg Regelsig HAND | Hand Auto
118_L_01 WRG____O.Trend1
118_L_01 WRG____S | Wärmerückg. St./Sp.
118_L_01 WRG____S.Trend1
118_L_01 WRG____Y | Wärmerückg. Regelsignal | %
118_L_01 WRG____Y.Trend1
118_L_01 WRG_VS_A | Wärmerückg. Vereisung | Normal Alarm
118_L_01 WRG_VS_A.Trend1
118_L_01 XXX_FU1B | ZVE FU Betrieb 76DX_046
118_L_01 XXX_FU1B.Trend1
118_L_01 XXX_FU2B | AVE FU Betrieb 76DX_046
118_L_01 XXX_FU2B.Trend1
118_L_01 XXX_VE1B | ZVE UMG Betrieb 76DX_046
118_L_01 XXX_VE1B.Trend1
118_L_01 XXX_VE2B | AVE UMG Betrieb 76DX_046
118_L_01 XXX_VE2B.Trend1
118_L_01 XXX_VEXB_1PR | Weitergabe an Druck-Regler, daß Anlage im Umgehungsbetrieb läuft
118_L_01 ZUL_AF_M | Zuluftfeuchte absolut | g/kg
118_L_01 ZUL_AF_M.Trend1
118_L_01 ZUL_FE_M | Zuluftfeuchte | %
118_L_01 ZUL_FE_M.Trend1
118_L_01 ZUL_FEXX | Zuluftfeuchte Max. SW | %
118_L_01 ZUL_FEXX.Trend1
118_L_01 ZUL_FL_S | Zuluftfilter LED
118_L_01 ZUL_FL_S.Trend1
118_L_01 ZUL_FL_W | Zuluftfilter verschmutzt | Pa
118_L_01 ZUL_FL_W.Trend1
118_L_01 ZUL_PR_A | Zuluft Druck max | Alarm Normal
118_L_01 ZUL_PR_A.Trend1
118_L_01 ZUL_PR_M | Zuluftdruck | Pa
118_L_01 ZUL_PR_M.Trend1
118_L_01 ZUL_PR_R | err. SW Zuluftdruck | Pa
118_L_01 ZUL_PR_R.Trend1
118_L_01 ZUL_PR_R_1PR
118_L_01 ZUL_PR1X | Zuluftdruck SW Normal | Pa
118_L_01 ZUL_PR1X.Trend1
118_L_01 ZUL_PR2X | Zuluftdruck SW Winter | Pa
118_L_01 ZUL_PR2X.Trend1
118_L_01 ZUL_TE1M | Zulufttemperatur n. NHR | °C
118_L_01 ZUL_TE1M.Trend1
118_L_01 ZUL_TE1R | err. Sollwert Heizen | °C
118_L_01 ZUL_TE1X | Zulufttemp. SW Kühlen | °C
118_L_01 ZUL_TE1X.Trend1
118_L_01 ZUL_TE2M | Zulufttemp. nach Wärmet. | °C
118_L_01 ZUL_TE2M.Trend1
118_L_01 ZUL_TE2R | err. Sollwert Kühlen | °C
118_L_01 ZUL_TE2R_2FOL
118_L_01 ZUL_TE3M | Zulufttemp. n. Befeucht. | °C
118_L_01 ZUL_TE3M.Trend1
118_L_01 ZUL_TP_R | err. SW Taupunkttemp. | °C
118_L_01 ZUL_TP_R.Trend1
118_L_01 ZVE_BF_B | Zuluftvent. FU Umg Betr.
118_L_01 ZVE_BF_B.Trend1
118_L_01 ZVE_BF_S | Zuluftvent. FU Umg St/Sp
118_L_01 ZVE_BF_S.Trend1
118_L_01 ZVE_FU_A | Zuluftvent. FU Störung | Normal Alarm
118_L_01 ZVE_FU_A.Trend1
118_L_01 ZVE_FU_B | Zuluftvent. FU Betrieb
118_L_01 ZVE_FU_B.Trend1
118_L_01 ZVE_FU_O | Zuluftvent. FU Sig. HAND | Hand Auto
118_L_01 ZVE_FU_O.Trend1
118_L_01 ZVE_FU_S | Zuluftvent. FU St./Sp.
118_L_01 ZVE_FU_S.Trend1
118_L_01 ZVE_FU_Y | Zuluftvent. FU Signal | %
118_L_01 ZVE_FU_Y.Trend1
118_L_01 ZVE_LF_A | Zuluftvent. Differenzdr. | Normal Alarm
118_L_01 ZVE_LF_A.Trend1
118_L_01 ZVE_MS_A | Zuluftvent. Störung | Normal Alarm
118_L_01 ZVE_MS_A.Trend1
118_L_01 ZVE_SA_B | Zuluftvent. AUTO | Hand Auto
118_L_01 ZVE_SA_B.Trend1
118_L_01 ZVE_SS_B | Zuluftvent. Rep.Schalter
118_L_01 ZVE_SS_B.Trend1
118_L101 ANL_FG_S | Anlagenfreigabe
118_L101 ANL_FG_S.Trend1
118_L101 AVE____B | Abluftvent. Betrieb
118_L101 AVE____B.Trend1
118_L101 AVE____S | Abluftvent. St./Sp.
118_L101 AVE____S.Trend1
118_L101 AVE_MS_A | Abluftvent. Störung | Normal Alarm
118_L101 AVE_MS_A.Trend1
118_L101 AVE_SA_B | Abluftvent. AUTO | Hand Auto
118_L101 AVE_SA_B.Trend1
118_L101 AVE_SS_B | Abluftvent. Rep.Schalter
118_L101 AVE_SS_B.Trend1
118_L101 BMA____A | BMA Abschaltung | Normal Alarm
118_L101 BMA____A.Trend1
118_L101 BSK_SU_A | BSK Summenstörung | Normal Alarm
118_L101 BSK_SU_A.Trend1
118_L101 SUM_AL_A | Abluft WC´s P2s | Normal Alarm
118_L101 SUM_AL_A.Trend1
118_L101 SUM_AL_A_1FOL
118_L201 ANL_FG1S | Anlagenfreigabe
118_L201 ANL_FG1S.Trend1
118_L201 ANL_FG2S | Anlagenfreigabe BA H/K | Kühlen Heizen
118_L201 ANL_FG2S.Trend1
118_L201 LHA_BA_B | LHA Betriebsart H/K | Heizen Kühlen
118_L201 LHA_BA_B.Trend1
118_L201 LHA_BA_S | LHA Betr-art H/K St./Sp. | Kühlen Heizen
118_L201 LHA_BA_S.Trend1
118_L201 LHA_N1_B | LHA Stufe 1 Betrieb
118_L201 LHA_N1_B.Trend1
118_L201 LHA_N1_S | LHA Stufe 1 St./Sp.
118_L201 LHA_N1_S.Trend1
118_L201 LHA_N2_B | LHA Stufe 2 Betrieb
118_L201 LHA_N2_B.Trend1
118_L201 LHA_N2_S | LHA Stufe 2 St./Sp.
118_L201 LHA_N2_S.Trend1
118_L201 LHA_RV_O | LHA Regelventil HAND | Hand Auto
118_L201 LHA_RV_O.Trend1
118_L201 LHA_RV_Y | LHA Regelventil | %
118_L201 LHA_RV_Y | LHA Regelventil | %
118_L201 LHA_RV_Y.Trend1
118_L201 LHA_SA_B | LHA AUTO | Hand Auto
118_L201 LHA_SA_B.Trend1
118_L201 LHA1MS_A | LHA 1 Störung | Normal Alarm
118_L201 LHA1MS_A.Trend1
118_L201 LHA1PU_A | LHA 1 Kondensatpu. Stör. | Normal Alarm
118_L201 LHA1PU_A.Trend1
118_L201 LHA1SS_B | LHA 1 Rep.Schalter
118_L201 LHA1SS_B.Trend1
118_L201 LHA2MS_A | LHA 2 Störung | Normal Alarm
118_L201 LHA2MS_A.Trend1
118_L201 LHA2PU_A | LHA 2 Kondensatpu. Stör. | Normal Alarm
118_L201 LHA2PU_A.Trend1
118_L201 LHA2SS_B | LHA 2 Rep.Schalter
118_L201 LHA2SS_B.Trend1
118_L201 LHA3MS_A | LHA 3 Störung | Normal Alarm
118_L201 LHA3MS_A.Trend1
118_L201 LHA3PU_A | LHA 3 Kondensatpu. Stör. | Normal Alarm
118_L201 LHA3PU_A.Trend1
118_L201 LHA3SS_B | LHA 3 Rep.Schalter
118_L201 LHA3SS_B.Trend1
118_L201 LHA4MS_A | LHA 4 Störung | Normal Alarm
118_L201 LHA4MS_A.Trend1
118_L201 LHA4PU_A | LHA 4 Kondensatpu. Stör. | Normal Alarm
118_L201 LHA4PU_A.Trend1
118_L201 LHA4SS_B | LHA 4 Rep.Schalter
118_L201 LHA4SS_B.Trend1
118_L201 LHA5MS_A | LHA 5 Störung | Normal Alarm
118_L201 LHA5MS_A.Trend1
118_L201 LHA5PU_A | LHA 5 Kondensatpu. Stör. | Normal Alarm
118_L201 LHA5PU_A.Trend1
118_L201 LHA5SS_B | LHA 5 Rep.Schalter
118_L201 LHA5SS_B.Trend1
118_L201 LHA6MS_A | LHA 6 Störung | Normal Alarm
118_L201 LHA6MS_A.Trend1
118_L201 LHA6PU_A | LHA 6 Kondensatpu. Stör. | Normal Alarm
118_L201 LHA6PU_A.Trend1
118_L201 LHA6SS_B | LHA 6 Rep.Schalter
118_L201 LHA6SS_B.Trend1
118_L201 RAUMTE1M | Raumtemperatur 1 | °C
118_L201 RAUMTE1M.Trend1
118_L201 RAUMTE1X | Raumtemp. Heizen Sollw. | °C
118_L201 RAUMTE1X.Trend1
118_L201 RAUMTE2M | Raumtemperatur 2 | °C
118_L201 RAUMTE2M.Trend1
118_L201 RAUMTE2X | Raumtemp. Kühlen Sollw. | °C
118_L201 RAUMTE2X.Trend1
118_L201 SUM_AL_A | LHA H/K GFA Z0/P2-P3 | Normal Alarm
118_L201 SUM_AL_A.Trend1
118_L201 SUM_AL_A_1FOL
118_L301 ANL1BE_B | Boarding FGB P03N aktiv
118_L301 ANL1BE_B.Trend1
118_L301 ANL1FG_S | Anl-freig. TLS Andock N
118_L301 ANL1FG_S.Trend1
118_L301 ANL2BE_B | Boarding FGB P03S aktiv
118_L301 ANL2BE_B.Trend1
118_L301 ANL2FG_S | Anl-freig. TLS Bushalt N
118_L301 ANL2FG_S.Trend1
118_L301 ANL3FG_S | Anl-freig. TLS Andock S
118_L301 ANL3FG_S.Trend1
118_L301 ANL3FS_A | Frostgef. TLS2 Andock N | Normal Alarm
118_L301 ANL3FS_A.Trend1
118_L301 ANL4FG_S | Anl-freig. TLS Bushalt S
118_L301 ANL4FG_S.Trend1
118_L301 ANL4FS_A | Frostgef. TLS2 Bushalt N | Normal Alarm
118_L301 ANL4FS_A.Trend1
118_L301 ANL5FG_S | Anl-freig. Kühlung FGB N
118_L301 ANL5FG_S.Trend1
118_L301 ANL6FG_S | Anl-freig. Kühlung FGB S
118_L301 ANL6FG_S.Trend1
118_L301 ANL7FS_A | Frostgef. TLS2 Andock S | Normal Alarm
118_L301 ANL7FS_A.Trend1
118_L301 ANL8FS_A | Frostgef. TLS2 Bushalt S | Normal Alarm
118_L301 ANL8FS_A.Trend1
118_L301 AUS_FG1X | Freig. TLS Nord bei AT < | °C
118_L301 AUS_FG1X.Trend1
118_L301 AUS_FG3X | Freig. TLS Süd bei AT < | °C
118_L301 AUS_FG3X.Trend1
118_L301 BEL1AN_S | Anf. Belüftung FGB P03N
118_L301 BEL1AN_S.Trend1
118_L301 BEL2AN_S | Anf. Belüftung FGB P03S
118_L301 BEL2AN_S.Trend1
118_L301 BMA1___A | BMA Abschaltung TLS Nord | Normal Alarm
118_L301 BMA1___A.Trend1
118_L301 BMA2___A | BMA Abschaltung TLS Süd | Normal Alarm
118_L301 BMA2___A.Trend1
118_L301 KAF1AN_S | Anf. Kühlung FGB P03N
118_L301 KAF1AN_S.Trend1
118_L301 KAF2AN_S | Anf. Kühlung FGB P03S
118_L301 KAF2AN_S.Trend1
118_L301 RAUMTE1M | Raumtemp.1 TLS Andock N | °C
118_L301 RAUMTE1M.Trend1
118_L301 RAUMTE1X | Raumtemp Andock N SW | °C
118_L301 RAUMTE1X.Trend1
118_L301 RAUMTE2M | Raumtemp.1 TLS Bushalt N | °C
118_L301 RAUMTE2M.Trend1
118_L301 RAUMTE2X | Raumtemp Bushalt N SW | °C
118_L301 RAUMTE2X.Trend1
118_L301 RAUMTE3M | Raumtemp.2 TLS Andock N | °C
118_L301 RAUMTE3M.Trend1
118_L301 RAUMTE4M | Raumtemp.2 TLS Bushalt N | °C
118_L301 RAUMTE4M.Trend1
118_L301 RAUMTE5M | Raumtemp.1 TLS Andock S | °C
118_L301 RAUMTE5M.Trend1
118_L301 RAUMTE5X | Raumtemp Andock S SW | °C
118_L301 RAUMTE5X.Trend1
118_L301 RAUMTE6M | Raumtemp.1 TLS Bushalt S | °C
118_L301 RAUMTE6M.Trend1
118_L301 RAUMTE6X | Raumtemp Bushalt S SW | °C
118_L301 RAUMTE6X.Trend1
118_L301 RAUMTE7M | Raumtemp.2 TLS Andock S | °C
118_L301 RAUMTE7M.Trend1
118_L301 RAUMTE8M | Raumtemp.2 TLS Bushalt S | °C
118_L301 RAUMTE8M.Trend1
118_L301 SUM_AL_A | TLS Warm F02-F05 E1/P3 | Normal Alarm
118_L301 SUM_AL_A.Trend1
118_L301 SUM_AL_A_1FOL
118_L301 TLS1___B | TLS1 Andock N Betrieb
118_L301 TLS1___B.Trend1
118_L301 TLS1FG_S | TLS1 Andk. N Freigabe
118_L301 TLS1FG_S.Trend1
118_L301 TLS1MS_A | TLS1 Andock N Störung | Normal Alarm
118_L301 TLS1MS_A.Trend1
118_L301 TLS1N1_S | TLS1 Andk. N Stufe 1
118_L301 TLS1N1_S.Trend1
118_L301 TLS1N2_S | TLS1 Andk. N Stufe 2
118_L301 TLS1N2_S.Trend1
118_L301 TLS1RV_O | TLS1 Andk N Regelv. HAND | Hand Auto
118_L301 TLS1RV_O.Trend1
118_L301 TLS1RV_Y | TLS1 Andock N Regelv. | %
118_L301 TLS1RV_Y.Trend1
118_L301 TLS1SA_B | TLS1 Andock N AUTO | Hand Auto
118_L301 TLS1SA_B.Trend1
118_L301 TLS1SS_B | TLS1 Andock N RepSchalt
118_L301 TLS1SS_B.Trend1
118_L301 TLS1TK_B | TLS1 Andock N Türkontakt
118_L301 TLS1TK_B.Trend1
118_L301 TLS2___B | TLS1 Bushalt N Betrieb
118_L301 TLS2___B.Trend1
118_L301 TLS2FG_S | TLS1 Bush. N Freigabe
118_L301 TLS2FG_S.Trend1
118_L301 TLS2MS_A | TLS1 Bushalt N Störung | Normal Alarm
118_L301 TLS2MS_A.Trend1
118_L301 TLS2N1_S | TLS1 Bush. N Stufe 1
118_L301 TLS2N1_S.Trend1
118_L301 TLS2N2_S | TLS1 Bush. N Stufe 2
118_L301 TLS2N2_S.Trend1
118_L301 TLS2RV_O | TLS1 Bush N Regelv. HAND | Hand Auto
118_L301 TLS2RV_O.Trend1
118_L301 TLS2RV_Y | TLS1 Bushalt N Regelv. | %
118_L301 TLS2RV_Y.Trend1
118_L301 TLS2SA_B | TLS1 Bushalt N AUTO | Hand Auto
118_L301 TLS2SA_B.Trend1
118_L301 TLS2SS_B | TLS1 Bushalt N RepSchalt
118_L301 TLS2SS_B.Trend1
118_L301 TLS2TK_B | TLS1 Bush. N Türkontakt
118_L301 TLS2TK_B.Trend1
118_L301 TLS3___B | TLS2 Andock N Betrieb
118_L301 TLS3___B.Trend1
118_L301 TLS3FG_S | TLS2 Andk. N Freigabe
118_L301 TLS3FG_S.Trend1
118_L301 TLS3MS_A | TLS2 Andock N Störung | Normal Alarm
118_L301 TLS3MS_A.Trend1
118_L301 TLS3N1_S | TLS2 Andk. N Stufe 1
118_L301 TLS3N1_S.Trend1
118_L301 TLS3N2_S | TLS2 Andk. N Stufe 2
118_L301 TLS3N2_S.Trend1
118_L301 TLS3RV_O | TLS2 Andk N Regelv. HAND | Hand Auto
118_L301 TLS3RV_O.Trend1
118_L301 TLS3RV_Y | TLS2 Andock N Regelv. | %
118_L301 TLS3RV_Y.Trend1
118_L301 TLS3SA_B | TLS2 Andock N AUTO | Hand Auto
118_L301 TLS3SA_B.Trend1
118_L301 TLS3SS_B | TLS2 Andock N RepSchalt
118_L301 TLS3SS_B.Trend1
118_L301 TLS4___B | TLS2 Bushalt N Betrieb
118_L301 TLS4___B.Trend1
118_L301 TLS4FG_S | TLS2 Bush. N Freigabe
118_L301 TLS4FG_S.Trend1
118_L301 TLS4MS_A | TLS2 Bushalt N Störung | Normal Alarm
118_L301 TLS4MS_A.Trend1
118_L301 TLS4N1_S | TLS2 Bush. N Stufe 1
118_L301 TLS4N1_S.Trend1
118_L301 TLS4N2_S | TLS2 Bush. N Stufe 2
118_L301 TLS4N2_S.Trend1
118_L301 TLS4RV_O | TLS2 Bush N Regelv. HAND | Hand Auto
118_L301 TLS4RV_O.Trend1
118_L301 TLS4RV_Y | TLS2 Bushalt N Regelv. | %
118_L301 TLS4RV_Y.Trend1
118_L301 TLS4SA_B | TLS2 Bushalt N AUTO | Hand Auto
118_L301 TLS4SA_B.Trend1
118_L301 TLS4SS_B | TLS2 Bushalt N RepSchalt
118_L301 TLS4SS_B.Trend1
118_L301 TLS5___B | TLS1 Andock S Betrieb
118_L301 TLS5___B.Trend1
118_L301 TLS5FG_S | TLS1 Andk. S Freigabe
118_L301 TLS5FG_S.Trend1
118_L301 TLS5MS_A | TLS1 Andock S Störung | Normal Alarm
118_L301 TLS5MS_A.Trend1
118_L301 TLS5N1_S | TLS1 Andk. S Stufe 1
118_L301 TLS5N1_S.Trend1
118_L301 TLS5N2_S | TLS1 Andk. S Stufe 2
118_L301 TLS5N2_S.Trend1
118_L301 TLS5RV_O | TLS1 Andk S Regelv. HAND | Hand Auto
118_L301 TLS5RV_O.Trend1
118_L301 TLS5RV_Y | TLS1 Andock S Regelv. | %
118_L301 TLS5RV_Y.Trend1
118_L301 TLS5SA_B | TLS1 Andock S AUTO | Hand Auto
118_L301 TLS5SA_B.Trend1
118_L301 TLS5SS_B | TLS1 Andock S RepSchalt
118_L301 TLS5SS_B.Trend1
118_L301 TLS5TK_B | TLS1 Andock S Türkontakt
118_L301 TLS5TK_B.Trend1
118_L301 TLS6___B | TLS1 Bushalt S Betrieb
118_L301 TLS6___B.Trend1
118_L301 TLS6FG_S | TLS1 Bush. S Freigabe
118_L301 TLS6FG_S.Trend1
118_L301 TLS6MS_A | TLS1 Bushalt S Störung | Normal Alarm
118_L301 TLS6MS_A.Trend1
118_L301 TLS6N1_S | TLS1 Bush. S Stufe 1
118_L301 TLS6N1_S.Trend1
118_L301 TLS6N2_S | TLS1 Bush. S Stufe 2
118_L301 TLS6N2_S.Trend1
118_L301 TLS6RV_O | TLS1 Bush S Regelv. HAND | Hand Auto
118_L301 TLS6RV_O.Trend1
118_L301 TLS6RV_Y | TLS1 Bushalt S Regelv. | %
118_L301 TLS6RV_Y.Trend1
118_L301 TLS6SA_B | TLS1 Bushalt S AUTO | Hand Auto
118_L301 TLS6SA_B.Trend1
118_L301 TLS6SS_B | TLS1 Bushalt S RepSchalt
118_L301 TLS6SS_B.Trend1
118_L301 TLS6TK_B | TLS1 Bush. S Türkontakt
118_L301 TLS6TK_B.Trend1
118_L301 TLS7___B | TLS2 Andock S Betrieb
118_L301 TLS7___B.Trend1
118_L301 TLS7FG_S | TLS2 Andk. S Freigabe
118_L301 TLS7FG_S.Trend1
118_L301 TLS7MS_A | TLS2 Andock S Störung | Normal Alarm
118_L301 TLS7MS_A.Trend1
118_L301 TLS7N1_S | TLS2 Andk. S Stufe 1
118_L301 TLS7N1_S.Trend1
118_L301 TLS7N2_S | TLS2 Andk. S Stufe 2
118_L301 TLS7N2_S.Trend1
118_L301 TLS7RV_O | TLS2 Andk S Regelv. HAND | Hand Auto
118_L301 TLS7RV_O.Trend1
118_L301 TLS7RV_Y | TLS2 Andock S Regelv. | %
118_L301 TLS7RV_Y.Trend1
118_L301 TLS7SA_B | TLS2 Andock S AUTO | Hand Auto
118_L301 TLS7SA_B.Trend1
118_L301 TLS7SS_B | TLS2 Andock S RepSchalt
118_L301 TLS7SS_B.Trend1
118_L301 TLS8___B | TLS2 Bushalt S Betrieb
118_L301 TLS8___B.Trend1
118_L301 TLS8FG_S | TLS2 Bush. S Freigabe
118_L301 TLS8FG_S.Trend1
118_L301 TLS8MS_A | TLS2 Bushalt S Störung | Normal Alarm
118_L301 TLS8MS_A.Trend1
118_L301 TLS8N1_S | TLS2 Bush. S Stufe 1
118_L301 TLS8N1_S.Trend1
118_L301 TLS8N2_S | TLS2 Bush. S Stufe 2
118_L301 TLS8N2_S.Trend1
118_L301 TLS8RV_O | TLS2 Bush S Regelv. HAND | Hand Auto
118_L301 TLS8RV_O.Trend1
118_L301 TLS8RV_Y | TLS2 Bushalt S Regelv. | %
118_L301 TLS8RV_Y.Trend1
118_L301 TLS8SA_B | TLS2 Bushalt S AUTO | Hand Auto
118_L301 TLS8SA_B.Trend1
118_L301 TLS8SS_B | TLS2 Bushalt S RepSchalt
118_L301 TLS8SS_B.Trend1
118_L301 ZUL1TE_M | TLS1 Andock N Zuluftte. | °C
118_L301 ZUL1TE_M.Trend1
118_L301 ZUL2TE_M | TLS1 Bushalt N Zuluftte. | °C
118_L301 ZUL2TE_M.Trend1
118_L301 ZUL3TE_M | TLS2 Andock N Zuluftte. | °C
118_L301 ZUL3TE_M.Trend1
118_L301 ZUL4TE_M | TLS2 Bushalt N Zuluftte. | °C
118_L301 ZUL4TE_M.Trend1
118_L301 ZUL5TE_M | TLS1 Andock S Zuluftte. | °C
118_L301 ZUL5TE_M.Trend1
118_L301 ZUL6TE_M | TLS1 Bushalt S Zulufte. | °C
118_L301 ZUL6TE_M.Trend1
118_L301 ZUL7TE_M | TLS2 Andock S Zuluftte. | °C
118_L301 ZUL7TE_M.Trend1
118_L301 ZUL8TE_M | TLS2 Bushalt S Zuluftte. | °C
118_L301 ZUL8TE_M.Trend1
118_L601 ANL_FG_S | Anlagenfreigabe
118_L601 ANL_FG_S.Trend1
118_L601 AVE____A | Abluftvent. Störung | Alarm Normal
118_L601 AVE____A.Trend1
118_L601 AVE____B | Abluftvent. Betrieb
118_L601 AVE____B.Trend1
118_L601 AVE____S | Abluftvent. St./Sp.
118_L601 AVE____S.Trend1
118_L601 SUM_AL_A | Abluft Raucher E1M10N | Normal Alarm
118_L601 SUM_AL_A.Trend1
118_L601 SUM_AL_A_1FOL
UserName | Beschreibung | States
680_L_01 ABL_EP_M | Abluftenthalpie | J/kg
680_L_01 ABL_FE_M | Abluftfeuchte | %
680_L_01 ABL_FE_X | Relative Abluftfeuchte | %
680_L_01 ABL_FL_W | Abluftfilter verschmutzt | Pa
680_L_01 ABL_PR_M | Abluftdruck | Pa
680_L_01 ABL_PR_X | Abluftdruck Sollwert | Pa
680_L_01 ABL_TE_M | Ablufttemperatur | °C
680_L_01 ABL_TE1M | Ablufttemp. vor Rot.wt. | °C
680_L_01 ABL_WF_B | Luftstrom Abluft | On Off
680_L_01 ABL_WF_M | Luftgeschw. Abluft | m/s
680_L_01 ANL_FE0B | Anforderung Entfeuchtung
680_L_01 ANL_FG_S | Anlagenfreigabe
680_L_01 ANL_FG1S | Freigabe L01 + Zonen | Off On
680_L_01 ANL_FG1S_ZP | Zeitprogramm
680_L_01 ANL_FS_A | Frostgefahr | Normal Alarm
680_L_01 ANL_LA_S | Anlage Lastabwurf
680_L_01 ANL_PX_A | Druck max Überwachung | Normal Alarm
680_L_01 ANL_SA_B | Anlagenschalter AUTO
680_L_01 ANL_SH_B | Anlagenschalter HAND
680_L_01 ANLSTR | Anlagensteuerung
680_L_01 AUL_FL_W | Außenluftf. verschmutzt | Pa
680_L_01 AUL_KL_B | Außenluftklappe | Zu Auf
680_L_01 AUL_KL_S | Außenluftklappe | Zu Auf
680_L_01 AUL_TE_M | Außenlufttemperatur | °C
680_L_01 AUS_EP_M | Aussenenthalpie | J/kg
680_L_01 AVE____B | Abluftvent. Betrieb
680_L_01 AVE____S | Abluftvent. St/Sp
680_L_01 AVE_AP_M | Abluft FU Strom | A
680_L_01 AVE_BZ_M | Abluft FU Betr. Std.
680_L_01 AVE_FU_A | Abluftvent. FU Störung K011 | Normal Alarm
680_L_01 AVE_FU_B | Abluftvent. FU Betrieb
680_L_01 AVE_FU_O | Abluftvent. FU Sig. HAND | Auto Hand
680_L_01 AVE_FU_S | Abluftvent. FU St/Sp
680_L_01 AVE_FU_Y | Abluftvent. FU Frequenz | Hz
680_L_01 AVE_KW_M | Abluft FU Leistung | kW
680_L_01 AVE_LF_A | Abluftvent. Riemenriss | Normal Alarm
680_L_01 AVE_MS_A | Abluftvent. Störung | Normal Alarm
680_L_01 AVE_SA_B | Abluftvent. AUTO
680_L_01 AVE_SH_B | Abluftvent. FU Umgehung
680_L_01 AVE_SS_B | Abluftvent. Rep.schalter | On Off
680_L_01 AVE_SU_A | Abluft FU Summenstör. | Normal Alarm
680_L_01 BEF____B | Abschlammung Aktiv
680_L_01 BEF_AB_S | Befeuchter Abschlämmung
680_L_01 BEF_FG_S | Befeuchter Freigabe
680_L_01 BEF_FL_W | Bef.filter verschmutzt | Pa
680_L_01 BEF_NN_A | Bef. Anforderung
680_L_01 BEF_PU_A | Befeuchter Pumpe Stör. | Normal Alarm
680_L_01 BEF_PU_B | Befeuchter Pumpe Betr.
680_L_01 BEF_PU_S | Befeuchter Pumpe St/Sp
680_L_01 BEF_RV_Y | Befeuchter Stellsignal | %
680_L_01 BEF_SU_A | Entkeimung Summenstörung | Normal Alarm
680_L_01 BEP_SA_B | Befeuchter Pumpe AUTO
680_L_01 BEP_SH_B | Befeuchter Pumpe HAND
680_L_01 BMA_01_A | 39/103 BMA Klima Büro | Normal Alarm
680_L_01 BSK_01_A | BSK Summenstörung | Normal Alarm
680_L_01 FOL_KL_B | Fortluftklappe | Zu Auf
680_L_01 FOL_KL_S | Fortluftklappe | Zu Auf
680_L_01 FOL_TE_M | Fortlufttemperatur | °C
680_L_01 HRG_PU1A | Heizreg. Pumpe 1 Stör. | Normal Alarm
680_L_01 HRG_PU1B | Heizreg. Pumpe 1 Betr.
680_L_01 HRG_PU1S | Heizreg. Pumpe 1 St/Sp
680_L_01 HRG_PU2A | Heizreg. Pumpe 2 Stör. | Normal Alarm
680_L_01 HRG_PU2B | Heizreg. Pumpe 2 Betr.
680_L_01 HRG_PU2S | Heizreg. Pumpe 2 St/Sp
680_L_01 HRG_RL_M | Rücklauftemp. Heizreg. | °C
680_L_01 HRG_RV_O | Regelv. Heizreg. HAND | Auto Hand
680_L_01 HRG_RV_Y | Regelventil Heizreg. | %
680_L_01 HRP_SA_B | Heizreg. Pumpen AUTO
680_L_01 HRP1SH_B | Heizreg. Pumpe 1 HAND
680_L_01 HRP2SH_B | Heizreg. Pumpe 2 HAND
680_L_01 ROT____A | Rotationsw.t. Stör. | Normal Alarm
680_L_01 ROT____B | Rotationsw.t. Betr.
680_L_01 ROT____O | Rotationsw.t. Sig. HAND | Auto Hand
680_L_01 ROT____S | Rotationsw.t. St/Sp
680_L_01 ROT____Y | Rotationsw.t. Sig. | %
680_L_01 ROT_VS_A | Vereisungsgef. Rot.wt. | Normal Alarm
680_L_01 SUM_AL_A | BT1 Klimaanlage Büro | Normal Alarm
680_L_01 SUM_AL_A | BT1 Klimaanlage Büro | Normal Alarm
680_L_01 SUM_BB_A
680_L_01 TROCKENL | Trockenlaufschutz | Normal Alarm
680_L_01 UML_KL_O | Umluftklappe Sig. HAND | Auto Hand
680_L_01 UML_KL_Y | Umluftklappe | %
680_L_01 UML_TE_M | Umlufttemperatur n. WRG | °C
680_L_01 ZON_FE_X | Zuluftfeuchte Zonen | %
680_L_01 ZON_FE1X | Zonenfeuchte Max-Begr. | %
680_L_01 ZON_FG_S | Zonenklappen offen | Zu Auf
680_L_01 ZUL_FE_M | Zuluftfeuchte | %
680_L_01 ZUL_FL_W | Zuluftfilter verschmutzt | Pa
680_L_01 ZUL_PR_M | Zuluftdruck | Pa
680_L_01 ZUL_PR_X | Zuluftdruck Sollwert | Pa
680_L_01 ZUL_TE_M | Zulufttemperatur | °C
680_L_01 ZUL_TE_R | err. SW Zulufttemperatur | °C
680_L_01 ZUL_WF_B | Luftstrom Zuluft | On Off
680_L_01 ZUL_WF_M | Luftgeschw. Zuluft | m/s
680_L_01 ZVE____B | Zuluftvent. Betrieb
680_L_01 ZVE____S | Zuluftvent. St/Sp
680_L_01 ZVE_AP_M | Zuluft FU Strom | A
680_L_01 ZVE_BZ_M | Zuluft FU Betr. Std.
680_L_01 ZVE_FU_A | Zuluftvent. FU Störung | Normal Alarm
680_L_01 ZVE_FU_B | Zuluftvent. FU Betrieb
680_L_01 ZVE_FU_O | Zuluftvent. FU Sig. HAND | Auto Hand
680_L_01 ZVE_FU_S | Zuluftvent. FU St/Sp
680_L_01 ZVE_FU_Y | Zuluftvent. FU Frequenz | Hz
680_L_01 ZVE_KW_M | Zuluft FU Leistung | kW
680_L_01 ZVE_LF_A | Zuluftvent. Riemenriss | Normal Alarm
680_L_01 ZVE_MS_A | Zuluftvent. Störung | Normal Alarm
680_L_01 ZVE_SA_B | Zuluftvent. AUTO
680_L_01 ZVE_SH_B | Zuluftvent. FU Umgehung
680_L_01 ZVE_SS_B | Zuluftvent. Rep.schalter | On Off
680_L_01 ZVE_SU_A | Zuluft FU Summenstör. | Normal Alarm
680_L_01 ZW_10010000_DF_M | Volume Flow | m3/h
680_L_01 ZW_10010000_DF_Z | Volume | m3
680_L_01 ZW_10010000_EN_M | Power | kW
680_L_01 ZW_10010000_EN_Z | Energy | MWh
680_L_01 ZW_10010000_RL_M | Return Temperature | °C
680_L_01 ZW_10010000_RT_S | Readout Trigger | #NAME?
680_L_01 ZW_10010000_SN_N | Fabrication No
680_L_01 ZW_10010000_TD_M | Temperature Difference | K
680_L_01 ZW_10010000_VL_M | Flow Temperature | °C
680_LZ01 ANL_FE1S | Freigabe Entfeucht. Zonen
680_LZ01 ANL_FG_X | AT-Sperre Heizregister > | °C
680_LZ01 ANL_FG1S | Anlagenfreigabe Zone 1
680_LZ01 ANL_FG2S | Anlagenfreigabe Zone 2
680_LZ01 ANL_FG3S | Reglerfreigabe Hauptanl
680_LZ01 AUS_TE_M | Außentemperatur | °C
680_LZ01 AUS1TE1X | SW 1 AT Zone 1 | °C
680_LZ01 AUS1TE2X | SW 2 AT Zone 1 | °C
680_LZ01 AUS1TE3X | SW 3 AT Zone 1 | °C
680_LZ01 AUS1TE4X | SW 4 AT Zone 1 | °C
680_LZ01 AUS2TE1X | SW 1 AT Zone 2 | °C
680_LZ01 AUS2TE2X | SW 2 AT Zone 2 | °C
680_LZ01 AUS2TE3X | SW 3 AT Zone 2 | °C
680_LZ01 AUS2TE4X | SW 4 AT Zone 2 | °C
680_LZ01 HK Z01 | Störmeldung BRE_SS
680_LZ01 HK Z02 | Störmeldung BRE_SS
680_LZ01 HRG_PU3A | Heizreg. Pumpe 3 Stör. | Normal Alarm
680_LZ01 HRG_PU3B | Heizreg. Pumpe 3 Betr.
680_LZ01 HRG_PU3S | Heizreg. Pumpe 3 St/Sp
680_LZ01 HRG_PU4A | Heizreg. Pumpe 4 Stör. | Normal Alarm
680_LZ01 HRG_PU4B | Heizreg. Pumpe 4 Betr.
680_LZ01 HRG_PU4S | Heizreg. Pumpe 4 St/Sp
680_LZ01 HRG_RL1M | Rücklauftemp. Heizreg. 1 | °C
680_LZ01 HRG_RL2M | Rücklauftemp. Heizreg. 2 | °C
680_LZ01 HRG_RV1O | Heizreg. Regelv. 1 HAND | Auto Hand
680_LZ01 HRG_RV1Y | Regelventil 1 Heizreg. | %
680_LZ01 HRG_RV2O | Heizreg. Regelv. 2 HAND | Auto Hand
680_LZ01 HRG_RV2Y | Regelventil 2 Heizreg. | %
680_LZ01 HRP3SA_B | Heizreg. Pumpe 3 AUTO
680_LZ01 HRP3SH_B | Heizreg. Pumpe 3 HAND
680_LZ01 HRP4SA_B | Heizreg. Pumpe 4 AUTO
680_LZ01 HRP4SH_B | Heizreg. Pumpe 4 HAND
680_LZ01 KRG_RL1M | Rücklauftemp. Kühlreg. 1 | °C
680_LZ01 KRG_RL2M | Rücklauftemp. Kühlreg. 2 | °C
680_LZ01 KRG_RV1O | Kühlreg. Regelv. 1 HAND | Auto Hand
680_LZ01 KRG_RV1Y | Regelventil 1 Kühlreg. | %
680_LZ01 KRG_RV2O | Kühlreg. Regelv. 2 HAND | Auto Hand
680_LZ01 KRG_RV2Y | Regelventil 2 Kühlreg. | %
680_LZ01 KRG_VL1M | Vorlauftemp. Kühlreg. 1 | °C
680_LZ01 KRG_VL2M | Vorlauftemp. Kühlreg. 2 | °C
680_LZ01 SUM_AL_A | BT1 Zonen Büro | Normal Alarm
680_LZ01 ZK_10010100_DF_M | Volume Flow | m3/h
680_LZ01 ZK_10010100_DF_Z | Volume | m3
680_LZ01 ZK_10010100_EN_M | Power | kW
680_LZ01 ZK_10010100_EN_Z | Energy | MWh
680_LZ01 ZK_10010100_RL_M | Return Temperature | °C
680_LZ01 ZK_10010100_RT_S | Readout Trigger | #NAME?
680_LZ01 ZK_10010100_SN_N | Fabrication No
680_LZ01 ZK_10010100_TD_M | Temperature Difference | K
680_LZ01 ZK_10010100_VL_M | Flow Temperature | °C
680_LZ01 ZK_10010200_DF_M | Volume Flow | m3/h
680_LZ01 ZK_10010200_DF_Z | Volume | m3
680_LZ01 ZK_10010200_EN_M | Power | kW
680_LZ01 ZK_10010200_EN_Z | Energy | MWh
680_LZ01 ZK_10010200_RL_M | Return Temperature | °C
680_LZ01 ZK_10010200_RT_S | Readout Trigger | #NAME?
680_LZ01 ZK_10010200_SN_N | Fabrication No
680_LZ01 ZK_10010200_TD_M | Temperature Difference | K
680_LZ01 ZK_10010200_VL_M | Flow Temperature | °C
680_LZ01 ZON_FG_O | Zonenklappen AUF HAND
680_LZ01 ZUL_FE1M | Zuluftfeuchte Zone 1 | %
680_LZ01 ZUL_FE1X | Relative Zuluftf. SW Z1 | %
680_LZ01 ZUL_FE2M | Zuluftfeuchte Zone 2 | %
680_LZ01 ZUL_FE2X | Relative Zuluftf. SW Z2 | %
680_LZ01 ZUL_FEXX | ZUL Feuchte Max.-Auswahl | %
680_LZ01 ZUL_KL1S | Zuluftklappe Zone 1 | Zu Auf
680_LZ01 ZUL_KL2S | Zuluftklappe Zone 2 | Zu Auf
680_LZ01 ZUL_PR1M | Druck Zone 1 | Pa
680_LZ01 ZUL_PR2M | Druck Zone 2 | Pa
680_LZ01 ZUL_TE_R | Zulufttemp. errechn. SW | °C
680_LZ01 ZUL_TE1M | Zulufttemperatur Zone 1 | °C
680_LZ01 ZUL_TE2M | Zulufttemperatur Zone 2 | °C
680_LZ01 ZUL1TE_R | err. SW Zuluft Zone 1 | °C
680_LZ01 ZUL1TE1X | SW 1 Zuluft Zone 1 | °C
680_LZ01 ZUL1TE2X | SW 2 Zuluft Zone 1 | °C
680_LZ01 ZUL1TE3X | SW 3 Zuluft Zone 1 | °C
680_LZ01 ZUL1TE4X | SW 4 Zuluft Zone 1 | °C
680_LZ01 ZUL2TE_R | err. SW Zuluft Zone 2 | °C
680_LZ01 ZUL2TE1X | SW 1 Zuluft Zone 2 | °C
680_LZ01 ZUL2TE2X | SW 2 Zuluft Zone 2 | °C
680_LZ01 ZUL2TE3X | SW 3 Zuluft Zone 2 | °C
680_LZ01 ZUL2TE4X | SW 4 Zuluft Zone 2 | °C
UserName | Beschreibung | States
680_LZ01 ANL_FE1S | Freigabe Entfeucht. Zonen
680_LZ01 ANL_FG_X | AT-Sperre Heizregister > | °C
680_LZ01 ANL_FG1S | Anlagenfreigabe Zone 1
680_LZ01 ANL_FG2S | Anlagenfreigabe Zone 2
680_LZ01 ANL_FG3S | Reglerfreigabe Hauptanl
680_LZ01 AUS_TE_M | Außentemperatur | °C
680_LZ01 AUS1TE1X | SW 1 AT Zone 1 | °C
680_LZ01 AUS1TE2X | SW 2 AT Zone 1 | °C
680_LZ01 AUS1TE3X | SW 3 AT Zone 1 | °C
680_LZ01 AUS1TE4X | SW 4 AT Zone 1 | °C
680_LZ01 AUS2TE1X | SW 1 AT Zone 2 | °C
680_LZ01 AUS2TE2X | SW 2 AT Zone 2 | °C
680_LZ01 AUS2TE3X | SW 3 AT Zone 2 | °C
680_LZ01 AUS2TE4X | SW 4 AT Zone 2 | °C
680_LZ01 HK Z01 | Störmeldung BRE_SS
680_LZ01 HK Z02 | Störmeldung BRE_SS
680_LZ01 HRG_PU3A | Heizreg. Pumpe 3 Stör. | Normal Alarm
680_LZ01 HRG_PU3B | Heizreg. Pumpe 3 Betr.
680_LZ01 HRG_PU3S | Heizreg. Pumpe 3 St/Sp
680_LZ01 HRG_PU4A | Heizreg. Pumpe 4 Stör. | Normal Alarm
680_LZ01 HRG_PU4B | Heizreg. Pumpe 4 Betr.
680_LZ01 HRG_PU4S | Heizreg. Pumpe 4 St/Sp
680_LZ01 HRG_RL1M | Rücklauftemp. Heizreg. 1 | °C
680_LZ01 HRG_RL2M | Rücklauftemp. Heizreg. 2 | °C
680_LZ01 HRG_RV1O | Heizreg. Regelv. 1 HAND | Auto Hand
680_LZ01 HRG_RV1Y | Regelventil 1 Heizreg. | %
680_LZ01 HRG_RV2O | Heizreg. Regelv. 2 HAND | Auto Hand
680_LZ01 HRG_RV2Y | Regelventil 2 Heizreg. | %
680_LZ01 HRP3SA_B | Heizreg. Pumpe 3 AUTO
680_LZ01 HRP3SH_B | Heizreg. Pumpe 3 HAND
680_LZ01 HRP4SA_B | Heizreg. Pumpe 4 AUTO
680_LZ01 HRP4SH_B | Heizreg. Pumpe 4 HAND
680_LZ01 KRG_RL1M | Rücklauftemp. Kühlreg. 1 | °C
680_LZ01 KRG_RL2M | Rücklauftemp. Kühlreg. 2 | °C
680_LZ01 KRG_RV1O | Kühlreg. Regelv. 1 HAND | Auto Hand
680_LZ01 KRG_RV1Y | Regelventil 1 Kühlreg. | %
680_LZ01 KRG_RV2O | Kühlreg. Regelv. 2 HAND | Auto Hand
680_LZ01 KRG_RV2Y | Regelventil 2 Kühlreg. | %
680_LZ01 KRG_VL1M | Vorlauftemp. Kühlreg. 1 | °C
680_LZ01 KRG_VL2M | Vorlauftemp. Kühlreg. 2 | °C
680_LZ01 SUM_AL_A | BT1 Zonen Büro | Normal Alarm
680_LZ01 ZK_10010100_DF_M | Volume Flow | m3/h
680_LZ01 ZK_10010100_DF_Z | Volume | m3
680_LZ01 ZK_10010100_EN_M | Power | kW
680_LZ01 ZK_10010100_EN_Z | Energy | MWh
680_LZ01 ZK_10010100_RL_M | Return Temperature | °C
680_LZ01 ZK_10010100_RT_S | Readout Trigger | #NAME?
680_LZ01 ZK_10010100_SN_N | Fabrication No
680_LZ01 ZK_10010100_TD_M | Temperature Difference | K
680_LZ01 ZK_10010100_VL_M | Flow Temperature | °C
680_LZ01 ZK_10010200_DF_M | Volume Flow | m3/h
680_LZ01 ZK_10010200_DF_Z | Volume | m3
680_LZ01 ZK_10010200_EN_M | Power | kW
680_LZ01 ZK_10010200_EN_Z | Energy | MWh
680_LZ01 ZK_10010200_RL_M | Return Temperature | °C
680_LZ01 ZK_10010200_RT_S | Readout Trigger | #NAME?
680_LZ01 ZK_10010200_SN_N | Fabrication No
680_LZ01 ZK_10010200_TD_M | Temperature Difference | K
680_LZ01 ZK_10010200_VL_M | Flow Temperature | °C
680_LZ01 ZON_FG_O | Zonenklappen AUF HAND
680_LZ01 ZUL_FE1M | Zuluftfeuchte Zone 1 | %
680_LZ01 ZUL_FE1X | Relative Zuluftf. SW Z1 | %
680_LZ01 ZUL_FE2M | Zuluftfeuchte Zone 2 | %
680_LZ01 ZUL_FE2X | Relative Zuluftf. SW Z2 | %
680_LZ01 ZUL_FEXX | ZUL Feuchte Max.-Auswahl | %
680_LZ01 ZUL_KL1S | Zuluftklappe Zone 1 | Zu Auf
680_LZ01 ZUL_KL2S | Zuluftklappe Zone 2 | Zu Auf
680_LZ01 ZUL_PR1M | Druck Zone 1 | Pa
680_LZ01 ZUL_PR2M | Druck Zone 2 | Pa
680_LZ01 ZUL_TE_R | Zulufttemp. errechn. SW | °C
680_LZ01 ZUL_TE1M | Zulufttemperatur Zone 1 | °C
680_LZ01 ZUL_TE2M | Zulufttemperatur Zone 2 | °C
680_LZ01 ZUL1TE_R | err. SW Zuluft Zone 1 | °C
680_LZ01 ZUL1TE1X | SW 1 Zuluft Zone 1 | °C
680_LZ01 ZUL1TE2X | SW 2 Zuluft Zone 1 | °C
680_LZ01 ZUL1TE3X | SW 3 Zuluft Zone 1 | °C
680_LZ01 ZUL1TE4X | SW 4 Zuluft Zone 1 | °C
680_LZ01 ZUL2TE_R | err. SW Zuluft Zone 2 | °C
680_LZ01 ZUL2TE1X | SW 1 Zuluft Zone 2 | °C
680_LZ01 ZUL2TE2X | SW 2 Zuluft Zone 2 | °C
680_LZ01 ZUL2TE3X | SW 3 Zuluft Zone 2 | °C
680_LZ01 ZUL2TE4X | SW 4 Zuluft Zone 2 | °C
UserName | Beschreibung | States
109_L_07 ABL_CO_M | Abluft CO²-Gehalt | ppm
109_L_07 ABL_CO_X | Abluft CO²-Sollwert | ppm
109_L_07 ABL_FE_M | Abluftfeuchte | % r.F.
109_L_07 ABL_FE_X | Sollwert | % r.F.
109_L_07 ABL_FL_M | Abluftfilter verschmutzt | Pa
109_L_07 ABL_LQ_M | Abluft Luftqualität | %
109_L_07 ABL_PR_M | Abluftdruck | Pa
109_L_07 ABL_PR_X | Abluftdruck Sollwert | Pa
109_L_07 ABL_TE_M | Ablufttemperatur | °C
109_L_07 ABL_TE_X | Sollwert Ablufttemperatur | °C
109_L_07 ABL_TE1M | Ablufttemperatur vor WRG | °C
109_L_07 ALFU_001 | Abluft Frequenzumrichter | Offline Online
109_L_07 ANL_FG_S | Anlagenfreigabe
109_L_07 ANL_FG_S_OperatingMode | AUL-FOL Klappen
109_L_07 ANL_FG_S_ZP
109_L_07 ANL_FS_A | Frostgefahr | Normal Alarm
109_L_07 AUF_KL_S | AUL-FOL Klappen | Zu Auf
109_L_07 AUF_KL_S_OperatingMode | AUL-FOL Klappen
109_L_07 AUL_TE_M | Aussenlufttemperatur | °C
109_L_07 AVE_AP_M | Abluft Stromaufnahme | A
109_L_07 AVE_BZ_M | Abluft FU Betriebsstunden | Stunden
109_L_07 AVE_EN_M | Abluft Energieverbrauch | kWh
109_L_07 AVE_FB_A | Abluft Feldbus Störung | Normal Alarm
109_L_07 AVE_FU_A | Abluftventilator Störung | Normal Alarm
109_L_07 AVE_FU_B | Abluftventilator n1 Betrieb
109_L_07 AVE_FU_M | Abluft Frequenz | Hz
109_L_07 AVE_FU_O | Abluft Frequenz AUTO
109_L_07 AVE_FU_S | Abluftventilator FU St/Sp n1
109_L_07 AVE_FU_S_OperatingMode | Abluftventilator FU St/Sp n1
109_L_07 AVE_FU_Y | Abluft FU Signal | %
109_L_07 AVE_FU_Y_OperatingMode | Abluft FU Signal
109_L_07 AVE_KT_M | Abluft Kühlkörpertemperatur | °C
109_L_07 AVE_KW_M | Abluft Leistung | kW
109_L_07 AVE_LF_A | Abluft Differenzdruck | Normal Alarm
109_L_07 AVE_LZ_M | Abluft Ventilator Betriebsstunden | Stunden
109_L_07 AVE_MS_A | Abluft Ventilator Störung | Normal Alarm
109_L_07 AVE_SA_B | ABL-Ventilator M115
109_L_07 BEF_FL_M | Befeuchterfilter verschmutzt | Pa
109_L_07 BEF_LX_A | Befeuchter Leitwert max | Normal Alarm
109_L_07 BEF_NI_A | Befeuchter Niveau min. | Normal Alarm
109_L_07 BEF_PD_A | Befeuchter Differenzdruck | Normal Alarm
109_L_07 BEF_PU_A | Befeuchterpumpe Störung | Normal Alarm
109_L_07 BEF_PU_B | Befeuchterpumpe Betrieb
109_L_07 BEF_PU_S | Befeuchterpumpe St/Sp
109_L_07 BEF_PU_S_OperatingMode | Befeuchterpumpe St/Sp
109_L_07 FOL_TE_M | Fortlufttemperatur | °C
109_L_07 HRG_PU_A | Heizregister PU 1 oder 2 | Normal Alarm
109_L_07 HRG_PU1B | Heizregister PU 1 Betrieb
109_L_07 HRG_PU1S | Heizregister PU 1 St/Sp
109_L_07 HRG_PU1S_OperatingMode | Heizregister PU 1 St/Sp
109_L_07 HRG_PU2B | Heizregister PU 2 Betrieb
109_L_07 HRG_PU2S | Heizregister PU 2 St/Sp
109_L_07 HRG_PU2S_OperatingMode | Heizregister PU 2 St/Sp
109_L_07 HRG_RL_M | Heizregister RL-Temperatur | °C
109_L_07 HRG_RV_O | Heizung KL4 Y111
109_L_07 HRG_RV_Y | Heizregisterventil | %
109_L_07 HRG_RV_Y_OperatingMode | Heizregisterventil
109_L_07 HRG_SA_B | Pumpen Heizregister M114 und M141
109_L_07 KRG_RL_M | Kühlregister RL-temperatur | °C
109_L_07 KRG_RV_O | Kühlung KL4 Y112
109_L_07 KRG_RV_Y | Kühlregisterventil | %
109_L_07 KRG_RV_Y_OperatingMode | Kühlregisterventil
109_L_07 NHR_PU_A | Nachheizregister PU Störung | Normal Alarm
109_L_07 NHR_PU_B | Nachheizregister PU Betrieb
109_L_07 NHR_PU_S | Nachheizregister PU St/Sp
109_L_07 NHR_PU_S_OperatingMode | Nachheizregister PU St/Sp
109_L_07 NHR_RL_M | Nachheizregister RL-temperatur | °C
109_L_07 NHR_RV_O | N.-Heizung KL4 Y141
109_L_07 NHR_RV_Y | Nachheizregisterventil | %
109_L_07 NHR_RV_Y_OperatingMode | Nachheizregisterventil
109_L_07 NHR_SA_B | N.-Heizung WK M151
109_L_07 RAUMTE1M | Raumtemperatur 1 | °C
109_L_07 SUM_AL_A | KL4 Zenralhalle | Off On
109_L_07 TAU_TE_M | Taupunkttemperatur | °C
109_L_07 WRG____A | Econovent Störung | Normal Alarm
109_L_07 WRG____O | ECONOVENT E157
109_L_07 WRG____S | Econovent St/Sp
109_L_07 WRG____S_OperatingMode | Econovent St/Sp
109_L_07 WRG____Y | Econovent Stellsignal | %
109_L_07 WRG____Y_OperatingMode | Econovent Stellsignal
109_L_07 ZLFU_002 | Zuluft Frequenzumrichter | Offline Online
109_L_07 ZON__1_Y | Luftauslässe Zone 1 | %
109_L_07 ZON__1_Y_OperatingMode | Luftauslässe Zone 1
109_L_07 ZON__2_Y | Luftauslässe Zone 2 | %
109_L_07 ZON__2_Y_OperatingMode | Luftauslässe Zone 2
109_L_07 ZON__3_Y | Luftauslässe Zone 3 | %
109_L_07 ZON__3_Y_OperatingMode | Luftauslässe Zone 3
109_L_07 ZON__4_Y | Luftauslässe Zone 4 | %
109_L_07 ZON__4_Y_OperatingMode | Luftauslässe Zone 4
109_L_07 ZON_BE_X | Sollwert Gitter DG-VAR | %
109_L_07 ZON_SH1N | Zuluftgitter DG VAR 5P Y114A/B/C
109_L_07 ZON_SH2N | Zuluftgitter DG VAR 5P Y115A/B/C
109_L_07 ZON_SH3N | Zuluftgitter DG VAR 5P Y116A/B/C
109_L_07 ZON_SH4N | Zuluftgitter DG VAR Y117A/B/C
109_L_07 ZUL_FE_M | Zuluftfeuchte | % r.F.
109_L_07 ZUL_FL_M | Zuluftfilter verschmutzt | Pa
109_L_07 ZUL_PR_M | Zuluftdruck | Pa
109_L_07 ZUL_PR_X | Zuluftdruck Sollwert | Pa
109_L_07 ZUL_TE_M | Zulufttemperatur | °C
109_L_07 ZUL_TE1M | Zulufttemperatur nach WRG | °C
109_L_07 ZUL_TE2M | Zulufttemperatur nach Befeuchter | °C
109_L_07 ZUL_TE2R | errechneter Sollwert | °C
109_L_07 ZUL_TE2X | Sollwert min Zulufttemperatur | °C
109_L_07 ZUL_TE3M | Zulufttemperatur vor Ventilator | °C
109_L_07 ZUL_TE3X | Sollwert max Zulufttemperatur | °C
109_L_07 ZVE_AP_M | Zuluft Stromaufnahme | A
109_L_07 ZVE_BZ_M | Zuluft FU Betriebsstunden | Stunden
109_L_07 ZVE_EN_M | Zuluft Energieverbrauch | kWh
109_L_07 ZVE_FB_A | Zuluft Feldbus Störung | Normal Alarm
109_L_07 ZVE_FU_A | Zuluftventilator Störung | Normal Alarm
109_L_07 ZVE_FU_B | Zuluftventilator n1 Betrieb
109_L_07 ZVE_FU_M | Zuluft Frequenz | Hz
109_L_07 ZVE_FU_O | Zuluft Frequenz AUTO
109_L_07 ZVE_FU_S | Zuluftventilator FU St/Sp n1
109_L_07 ZVE_FU_S_OperatingMode | Zuluftventilator FU St/Sp n1
109_L_07 ZVE_FU_Y | Zuluft FU Signal | %
109_L_07 ZVE_FU_Y_OperatingMode | Zuluft FU Signal
109_L_07 ZVE_KT_M | Zuluft Kühlkörpertemperatur | °C
109_L_07 ZVE_KW_M | Zuluft Leistung | kW
109_L_07 ZVE_LF_A | Zuluft Differenzdruck | Normal Alarm
109_L_07 ZVE_LZ_M | Zuluft Ventilator Betriebsstunden | Stunden
109_L_07 ZVE_MS_A | Zuluft Ventilator Störung | Normal Alarm
109_L_07 ZVE_SA_B | ZUL-Ventilator M111
UserName | Beschreibung | States
108_L_19 ABL_AF_B | Anlage Entfeuchtungsbetrieb | Off/On
108_L_19 ABL_AF_B Trend
108_L_19 ABL_CO_M | O2 Gehalt Abluft | ppm
108_L_19 ABL_CO_M Trend
108_L_19 ABL_CO_X | Sollwert Abluftluftqualität | ppm
108_L_19 ABL_CO_X Trend
108_L_19 ABL_FE_M | Abluftfeuchte | %
108_L_19 ABL_FE_M Trend
108_L_19 ABL_FE_X | Sollwert Abluftfeuchte | %
108_L_19 ABL_FE_X Trend
108_L_19 ABL_PR_M | Abluftdruck | Pa
108_L_19 ABL_PR_M Trend
108_L_19 ABL_PR_X | Sollwert Abluftdruck | Pa
108_L_19 ABL_PR_X Trend
108_L_19 ABL_TE_M | Ablufttemperatur | °C
108_L_19 ABL_TE_M Trend
108_L_19 ABL_TE_X | Sollwert Ablufttemperatur | °C
108_L_19 ABL_TE_X Trend
108_L_19 ANL_FG_S | Anlagenfreigabe | Off/On
108_L_19 ANL_FG_S Trend
108_L_19 ANL_FS_A | Frostgefahr | Normal Alarm
108_L_19 ANL_FS_A Trend
108_L_19 ANL_SA_B | Anlagenschalter AUTO | Off On
108_L_19 ANL_SA_B Trend
108_L_19 ANL_SH_B | Anlagenschalter HAND | Off On
108_L_19 ANL_SH_B Trend
108_L_19 ANL_ZP_S | Zeitprogramm | Off/On
108_L_19 ANL_ZP_S Trend
108_L_19 ANL_ZP_S_ZP | Zeitprogrammm | Off/On
108_L_19 AUF_KL_S | AUL-FOL Klappen St/Sp | Zu Auf
108_L_19 AUF_KL_S Trend
108_L_19 AUS_TE_M | Aussentemperatur | °C
108_L_19 AUS_TE_M Trend
108_L_19 AVE_FU_A | Abluftvent. Stör. | Normal Alarm
108_L_19 AVE_FU_A Trend
108_L_19 AVE_FU_B | Abluftvent. Betr. | Off On
108_L_19 AVE_FU_B Trend
108_L_19 AVE_FU_O | Regelventil Örtlich | Auto Hand
108_L_19 AVE_FU_O Trend
108_L_19 AVE_FU_S | Abluftvent. St/Sp | Off On
108_L_19 AVE_FU_S Trend
108_L_19 AVE_FU_Y | Abluftvent. Drehzahl | %
108_L_19 AVE_FU_Y Trend
108_L_19 AVE_LF_A | Abluftvent. Keilriemen | Normal Alarm
108_L_19 AVE_LF_A Trend
108_L_19 BMA_01_A | BMA-Alarm UZ5/St. 37&38 | Normal Alarm
108_L_19 BMA_01_A Trend
108_L_19 FOL_TE_M | Fortlufttemperatur | °C
108_L_19 FOL_TE_M Trend
108_L_19 FRL_TE_M | Frischlufttemperatur | °C
108_L_19 FRL_TE_M Trend
108_L_19 HRG_PU_A | Heizregister PU Stör. | Normal Alarm
108_L_19 HRG_PU_A Trend
108_L_19 HRG_PU_B | Heizregister PU Betr. | Off On
108_L_19 HRG_PU_B Trend
108_L_19 HRG_PU_S | Heizregister PU St/Sp | Off On
108_L_19 HRG_PU_S Trend
108_L_19 HRG_RL_M | Heizreg. RL-Temp. | °C
108_L_19 HRG_RL_M Trend
108_L_19 HRG_RLNX | Heizreg. RL Min. Sollwert | °C
108_L_19 HRG_RLNX Trend
108_L_19 HRG_RV_Y | Heizreg.vent. 1 0%=zu | %
108_L_19 HRG_RV_Y Trend
108_L_19 KRG_RL_M | Kühlreg. RL-Temp. | °C
108_L_19 KRG_RL_M Trend
108_L_19 KRG_RV_Y | Kühlregistervent. 0%=auf | %
108_L_19 KRG_RV_Y Trend
108_L_19 NHR_RV_Y | Heizreg.vent. 2 0%=auf | %
108_L_19 NHR_RV_Y Trend
108_L_19 SUM_AL_A | PO ANL2 Halle/Wartezone | Normal Alarm
108_L_19 WRG____A | Econovent Stör. | Normal Alarm
108_L_19 WRG____A Trend
108_L_19 WRG____S | Econovent St/Sp | Off On
108_L_19 WRG____S Trend
108_L_19 WRG____Y | Econovent Stellsignal | %
108_L_19 WRG____Y Trend
108_L_19 ZUL_KL1Y | ZUL Klappe G1 0%=zu | %
108_L_19 ZUL_KL1Y Trend
108_L_19 ZUL_KL2Y | ZUL Klappe G2 0%=zu | %
108_L_19 ZUL_KL2Y Trend
108_L_19 ZUL_KL3Y | ZUL Klappe G3 0%=zu | %
108_L_19 ZUL_KL3Y Trend
108_L_19 ZUL_KL4Y | ZUL Klappe G4 0%=zu | %
108_L_19 ZUL_KL4Y Trend
108_L_19 ZUL_PR_M | Zuluftdruck | Pa
108_L_19 ZUL_PR_M Trend
108_L_19 ZUL_PR_X | Sollwert Zuluftdruck | Pa
108_L_19 ZUL_PR_X Trend
108_L_19 ZUL_TE_M | Zulufttemperatur | °C
108_L_19 ZUL_TE_M Trend
108_L_19 ZUL_TE_R | err. Zulufttemperatur | °C
108_L_19 ZUL_TE_R Trend
108_L_19 ZUL_TE1M | Zulufttemp. nach HRG | °C
108_L_19 ZUL_TE1M Trend
108_L_19 ZVE_FU_A | Zuluftvent. Stör. | Normal Alarm
108_L_19 ZVE_FU_A Trend
108_L_19 ZVE_FU_B | Zuluftvent. Betr. | Off On
108_L_19 ZVE_FU_B Trend
108_L_19 ZVE_FU_O | Regelventil Örtlich | Auto Hand
108_L_19 ZVE_FU_O Trend
108_L_19 ZVE_FU_S | Zuluftvent. St/Sp | Off On
108_L_19 ZVE_FU_S Trend
108_L_19 ZVE_FU_Y | Zuluftvent. Drehzahl | %
108_L_19 ZVE_FU_Y Trend
108_L_19 ZVE_LF_A | Zuluftvent. Keilriemen | Normal Alarm
108_L_19 ZVE_LF_A Trend